Совет муниципального образования

«Ахтубинский район»

РЕШЕНИЕ

17.03.2016                                                                                                   № 179

Об утверждении порядке проведения осмотра

зданий,  сооружений  в  целях

оценки их технического состояния

и  надлежащего  технического

обслуживания

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  № 131 – ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,   ст. 55.24  Градостроительного  Кодекса  Российской  Федерации,  руководствуясь  Уставом  муниципального  образования  «Ахтубинский  район»,  Совет  муниципального  образования  «Ахтубинский  район»

РЕШИЛ:

1.Утвердить  прилагаемый  порядок  проведения  осмотра  зданий,  сооружений  в  целях  оценки  их  технического  состояния  и  надлежащего  технического  обслуживания.

2.Настоящее решение опубликовать в газете «Ахтубинская правда» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Ахтубинский район».

3.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Председатель Совета                                                                  С.Н. Новак

Глава муниципального образования                                        В.А. Ведищев

# Утверждено

решением Совета МО

«Ахтубинский район»

от 17.03.2016 № 179

Порядок

проведения осмотра зданий, сооружений  в  целях  оценки

их технического состояния и надлежащего  технического  обслуживания

1. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания (далее - Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом   муниципального  образования  «Ахтубинский  район».

2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее - осмотр зданий, сооружений).

3. Действие настоящего Порядка распространяется на все эксплуатируемые здания и сооружения независимо от формы собственности, расположенные на территории   сельского  поселения  муниципального  образования  «Ахтубинский  район», за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений федеральными законами предусмотрено осуществление государственного контроля (надзора).

4. Осмотр зданий, сооружений проводится при поступлении в администрацию муниципального образования  «Ахтубинский район»  заявления физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

5. Осмотр зданий, сооружений проводится в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.

6. Оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий и сооружений возлагается на Межведомственную  комиссию о  признании  помещения  жилым  помещением,  жилого  помещения  непригодным  для  проживания  и  многоквартирного  дома  аварийным  и  подлежащим  сносу  или  реконструкции (далее-комиссия).

7. Комиссия осуществляет оценку технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности зданий и сооружений.

8. При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов), изучаются сведения об осматриваемом объекте (время строительства, сроки эксплуатации), общая характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений и систем инженерного оборудования, производятся обмерочные работы и иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации осматриваемого объекта.

9. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 20 дней со дня регистрации заявления, а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - не более 24 часов с момента регистрации заявления.

10. По результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра здания, сооружения по форме согласно Приложению 1 к Порядку (далее - акт осмотра), а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - акт осмотра здания, сооружения при аварийных ситуациях или угрозе разрушения согласно Приложению 2. К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, оформленные в ходе осмотра здания, сооружения.

11. По результатам проведения оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения комиссией принимается одно из следующих решений: о соответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений; о несоответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений.

12. В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений.

13. Акт осмотра составляется в двух экземплярах. Один экземпляр акта осмотра вручается заявителю под роспись. Второй экземпляр хранится в  администрации МО «Ахтубинский район».

14. В случае выявления нарушений требований технических регламентов администрация  МО «Ахтубинский  район»  направляет копию акта осмотра в течение трех дней со дня его утверждения в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего такое нарушение.

15. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется администрацией     МО «Ахтубинский  район» по форме, включающей: порядковый номер; номер и дату проведения осмотра; наименование объекта; наименование собственника объекта; место нахождения осматриваемого здания, сооружения; описание выявленных недостатков; дату и отметку в получении.

16. Журнал  учета  осмотров  зданий,  сооружений  должен  быть  прошит,  пронумерован  и  удостоверен  печатью.

Верно:

Приложение 1

к Порядку проведения осмотра

зданий, сооружений в целях

оценки их технического

состояния и надлежащего

технического обслуживания

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)

____________________ "___" _______ г.

населенный пункт

1. Название здания (сооружения) _________________________________________

2. Адрес ______________________________________________________________

3. Владелец (балансодержатель) _________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) ________________________________

5. Год постройки _______________________________________________________

6. Материал стен ______________________________________________________

7. Этажность __________________________________________________________

8. Наличие подвала ____________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя __________________________________________________________

Членов комиссии:

1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Представители:

1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________,

произвела осмотр ______________________________________________________

наименование здания (сооружения)

по вышеуказанному адресу.

| N п/п | Наименование конструкций, оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки и исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | Благоустройство Наружные сети и колодцы Фундаменты (подвал) Несущие стены (колонны) Перегородки Балки (фермы) Перекрытия Лестницы Полы Проемы (окна, двери, ворота) Кровля Наружная отделка а) архитектурные детали б) водоотводящие устройства Внутренняя отделка Центральное отопление Местное отопление Санитарно-технические устройства Газоснабжение Вентиляция Мусоропровод Лифты Энергоснабжение, освещение Технологическое оборудование Встроенные помещения _____________________________ _____________________________ |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) взятие проб материалов для испытаний ___________________________________

2) другие замеры и испытания конструкций и оборудования ___________________

_____________________________________________________________________

Выводы и рекомендации:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Верно:

Приложение 2

к Порядку проведения осмотра

зданий, сооружений в целях

оценки их технического

состояния и надлежащего

технического обслуживания

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

ИЛИ УГРОЗЕ РАЗРУШЕНИЯ

_______________________ "__" ______ г.

населенный пункт

Название зданий (сооружений) ___________________________________________

Адрес ________________________________________________________________

Владелец (балансодержатель) ___________________________________________

Материал стен ________________________________________________________

Этажность ____________________________________________________________

Характер и дата неблагоприятных воздействий _____________________________

Результаты  осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председатель комиссии _________________________________________________

Члены комиссии _______________________________________________________

______________________________________________________________________

Представители ________________________________________________________

произвела осмотр _______________________________, пострадавших в результате

наименование зданий (сооружений)

______________________________________________________________________

Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Характеристика  состояния   здания   (сооружения)   после   неблагоприятных

воздействий ___________________________________________________________

______________________________________________________________________

Сведения  о   мерах   по   предотвращению развития разрушительных  явлений,

принятых сразу после неблагоприятных воздействий ________________________

______________________________________________________________________

Рекомендации   по   ликвидации   последствий  неблагоприятных  воздействий,

сроки и исполнители ____________________________________________________

______________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Верно: